招标文件

招标编号：徐采公(2019)JSZR（Q）004

采 购 人：徐州市泉山区人民政府翟山街道办事处

项目名称：网格化会议室智能化项目

招标采购单位：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇一九年八月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏中瑞建设项目管理有限公司受徐州市泉山区人民政府翟山街道办事处委托对徐州市泉山区人民政府翟山街道办事处网格化会议室智能化项目进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：网格化会议室智能化项目

项目编号：徐采公(2019)JSZR（Q）004

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

见本项目公开招标公告。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2019年9月11日北京时间14：30

2.开标时间：2019年9月11日北京时间9：30

3.开标地点： 徐州市新城区新安路5号徐州市公共资源交易中心3楼341室（徐州市公共资源交易中心第七开标室）

五、采购人

1. 名称：徐州市泉山区人民政府翟山街道办事处

2. 地址：徐州市泉山区城南大道18号

3. 项目联系人：杨宏涛

4. 联系电话：0516-83196392

六、采购代理机构

1．名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2．地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3 号楼17楼   邮编：221000

3. 采购项目联系人：刘德星    电话：0516-83836677

4. 电子邮箱：397364688@qq.com

2019年8月21日

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金

16.1投标人提交投标保证金的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

16.2投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（6）招标文件规定的其他情形。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求，不会导致其投标保证金不退还。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1 投标人应编制投标文件正本一份及招标文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

18.2 每份按本章10.规定编制的投标文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。

18.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

18.4 投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

18.5 投标文件装订的次序:见本章12.1的要求。

19. 投标文件的密封、盖章要求

19.1 投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

19.2 上述封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

19.3上述封装的投标文件如没有分装，无标识，将作为无效投标而予以拒绝，如上述投标文件无密封或残破导致所有后果均由投标人承担。

19.4 投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23. 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法、评标标准

28.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

28.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38. 签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

40.履约保证金

40.1中标人应在政府采购合同签订后，向采购人或采购代理机构提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

40.2 如果中标人没有遵守本章40.1 或本章41.1的规定，采购代理机构有权取消该中标决定、不退还其投标保证金。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

40.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购代理机构存放期间，不计利息。

41. 腐败和欺诈行为

41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42.询问和质疑： 以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 采购人：徐州市泉山区人民政府翟山街道办事处 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性： 服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑤江苏省政府采购信用评价系统。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| 7.1 | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场考察 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 投标文件应由下列部分构成（请按照以下要求和顺序装订）： 一、《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）； 2、《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的法人的营业执照复印件； 2、财务状况报告，至少提供： ⑴投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表复印件1份； ⑵投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（即投标人至少3名为本项目服务的技术人员劳务合同及社保部门出具的投标人为其缴纳的社会保险证明复印件）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 五、技术部分 1、技术规格说明；（要求见招标文件第六章《 采购需求》） 2、项目实施方案；（要求见招标文件第六章《 采购需求》） 3、售后服务及培训方案；（要求见招标文件第六章《 采购需求》） 六、《偏离表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 七、商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料复印件； 3、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准（划型标准附后）； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 4、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利 性单位声明函》。要求加盖公章，格式见本文件第七 章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141 号） 的规定为准。 5、投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设 兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监 狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）的规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13.2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 本项目不接受超过116.556225万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 16.1 | 投标保证金：贰万元。 提交形式： 在中国注册的银行出具的本票（同城）、转账支票或银行汇票（除华东三省一市的银行汇票外，其他银行汇票必须同时提供“解讫通知”联）。 特别提示： (一)转账、现金、电汇等其它一切形式均不接受； (二)必须提交银行汇票的原件、转账支票或本票的原件。 (三)投标保证金原件（即银行汇票的原件、转账支票的原件或本票的原件）与投标文件一同送达，不需密封。 提交时间：2019年9月11日北京时间14：00—14：30。 提交截止时间：2019年9月11日北京时间 14：30。 提交地点：徐州市新城区新安路5号徐州市公共资源交易中心三楼341室（徐州市公共资源交易中心第七开标室） 保证金不计利息。 账户信息： 单位名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司徐州分行 账号：32050171863600001667 |
| 18.1 | 投标人应制作投标文件正本1套、副本4套。投标文件正、副本均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 20.1 | 投标截止时间： 投标文件开始接收时间：2019年9月11日北京时间14：00 投标文件接收截止时间：2019年9月11日北京时间14：30 投标文件的接收地点：徐州市新城区新安路5号徐州市公共资源交易中心3楼341室（徐州市公共资源交易中心第七开标室） 投标文件接收人：刘德星 电话：19851600789 |
|  | 四、开标 |
| 26.1 | 开标时间：2019年9月11日北京时间14：30 开标地点：徐州市新城区新安路5号徐州市公共资源交易中心3楼 341室（徐州市公共资源交易中心第七开标室） |
| 26.3 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| 28. | 采用综合评分法。 |
| 29.1 （四） | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按售后服务、培训及验收方案优劣顺序排列。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 38.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 40.1 | 履约保证金不高于中标价的10%。 |
| 42. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 质疑接收人：刘德星 联系电话：0516-83836677 地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场3#楼17层 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 最少下浮率 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 35% | 最低3千元 最高3万元 （PPP项目最高6万元） |
| 100万-500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |  |
| 500万-1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |  |
| l000万-5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |  |
| 5000万-l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |  |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |  |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |  |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |  |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4.代理服务费基准金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数*（1-下浮率%）

6.上表下浮率为最少下浮率，在此幅度内实际给予的下浮率在采购文件中约定。

7.计算出的代理服务费应收取金额如低于3千元，按3千元收取；如高于3万元，按3万元（PPP项目按6万元）收取。

8.采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按50万元计算。

9.单一来源项目，均按最低收费标准3千元收费。

第四章  评标标准

评分细则

|  | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格（10分） | 各投标人价格得分=最低报价(即投标人中的最低评审价格)÷各投标人评审价格×10 各投标人评审价格= 《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业”总价合计”*10% |
| 商务部分 （12分） | 业绩（2分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2016年8月1日后，合同内容为指挥中心建设类似合同，每份得1分，本项最高得2分。 以合同协议书原件为准，否则不得分，时间以合同协议书签订的时间为准。 |
|  | 投标人评价（10） | 项目组成员具有高级项目经理证、高级程序员或软件设计师、注册信息安全专家（CISP）、通信工程或机电专业高级工程师、系统分析师等人员有1类得1分，共5分。 提供证书复印件或二维码网上在线验证,对应人员需提供2019年1月1日以来连续不低于3个月社保缴纳证明（同一证不重复计分，需提供有效证书及社保缴纳证明。） |
|  |  | - 具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分，否则不得分。 - 具备AAA信用认证的得1分，否则不得分。 - 具有CMMI5证书得2分。否则不得分。 复印件投标时须原件核查后方为有效，否则不得分。 |
| 技术部分（78分） | 技术规格说明 （30分） | 根据主要系统参数的性能、指标、寿命等参数的描述综合评分。 投标系统技术参数、配置等完全满足招标文件要求没有负偏离的得30分。带★项为关键设备技术参数，有负偏离的每有一项扣2分；非★项技术指标或要求有负偏离的，每有一项扣1分,扣完为止。加星项有五处负偏离，本项总体得0分。 |
|  | 项目实施方案 （20分） | 1、施工计划安排科学、实施阶段划分合理，优秀得10-6分，良好得5-3分，差得2-0分； 2、施工方案及质量保证措施，优秀得10-6分，良好得5-3分，差得2-0分； |
|  | 培训方案（15） | 技术培训方案叙述详尽、内容全面、计划合理、形式多样、措施得当，针对性强，且配备的师资力量雄厚，有一定的培训经验，优秀得15-10分，良好得9-5分，差得4-0分。 |
|  | 售后服务方案（13分） | 1、根据投标文件中售后服务方案的服务方式、响应时间及售后服务的承诺等方面进行评分，优得13-9分，良得8-4分，差得3-0分； |

说明：

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

第五章  拟签订的合同文本

合同通用条款

目   录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    检验

第九条    安装

第十条    验收和售后服务

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  合同生效及其他

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

该专用条款的条款项号是与《合同通用条款》中条款的项号对应的，或增加的条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本专用条款为准。

##### 第一条 定义

1.1 “买方”为                          。

1.2 “卖方”为                          。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

##### 第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

##### 支付

合同签订，项目进度完成百分之五十（50%），付至合同价款的百分之三十(30%)，即￥       大写：人民币               ，安装调试完毕并经甲方验收合格后，付至合同价款的百分之九十五(95%)即￥      大写：人民币      。由甲方办理政府采购资金结算手续，支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

1、乙方出具的全额正式发票；

2、乙方出具的验收合格证明。

质量保证金支付：

合同价款的百分之五(5%)即￥         大写：人民币          ，甲方验收合格于    年结束后无质量问题，由甲方办理政府采购资金结算手续，支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

##### 第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，  60 日内将合同标的交付完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批标的备妥待运前5日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按每天为迟交设备金额百分之五(5%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十(20%)。违约金的支付不免除卖方实际交付迟交设备的义务。

如果卖方在合同规定的交货日期后10日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

##### 第七条 技术资料

7.1 技术资料应随合同标的一同交付给买方。

##### 第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，  60  日内将合同标的交付买方并经买方验收合格。

##### 第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 5日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

##### 第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

##### 第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

##### 第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

##### 第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向（买方所在地）人民法院提起诉讼。

##### 第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:                                 卖方：

地址:                                 地址：

邮编:                                 邮编：

电话:                                 电话：

传真:                                 传真：

合同附件

合同附件1：合同协议书

合同附件2：价格清单(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件)

合同附件3：技术规格和技术性能(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件)

合同附件4：售后服务 (要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件)

##### 合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：项目编号：徐采公(2019)JSZR（Q）004）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1)双方加盖公章或合同专用章；

(2)买方收到卖方提交的履约保证金       元（不得超过政府采购合同金额的10%）。

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，江苏中瑞建设项目管理有限公司壹份存档，政府采购管理部门壹份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：项目编号：徐采公(2019)JSZR（Q）004]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ______________________________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ______________________________________

第六章 采购需求

- 一、本项目采购标的网格化会议室智能化。

- 二、本项目不接受超过116.556225万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 三、项目说明及技术要求：

KVM分布式系统要求：

- 每个分布式节点上面均带有中控接口，可通过手持触屏对会场的数据、音视频等信号的汇聚、推送、切换、显示与控制功能；

- 能实现与其他区域房间进行数据交互；

- 能实现与其他会议室数据联动、调用、管理和控制；

- 能实现多种格式信号显示：视频信号显示、计算机信号显示、IP流媒体信	号显示、混合信号显示，并且在会场的信息发布区域进行信息发布和日程办公的数据分析显示；

- 各坐席席能实现多席位数据协作等功能。

- 支持录播，直接录取重要信号。支持报警信号的自动调取，当报警信号触发时，在大屏幕上自动的把相对应的信号投放上去，自动调取不需要任何人工操作。支持周边环境的监测，PM2.5、温度、湿度、灯光等环境信息的监测。

- 以分布式为核心搭建指挥中心整体系统。系统包括：信号源、显示设备、扩声设备、分布式系统、分布式录播系统。整套系统是基于分布式基于网络架构搭建。

- 系统的稳定性，支持是7*24小时运行去中心化的分布式，任意一个节点的检修，不影响整个系统。（去中心化的分布式，系统不能采用任何服务器）

图像显示终端要求：

1、图像上屏切换、图像拼接、画中画、任意调取信号、分区管理、互联互通

2、会场大屏显示3x4的55寸拼接大屏组成，各种信号以直观的可视化操作方式调取至大屏幕显示。

3、会场的3个工位可接管在其权限内的信息系统信号，然后可推送至其他席位或者拼接显示系统的任一区域显示。

4、会场的工位分区管理，由系统管理员划分权限，最高权限即系管理员操作工位，其他区域的工位按照实际工作应用划分操作权限。实现协同完成指挥工作，提高指挥工作效率。

5、与会议室和控制室之间实现信号的互联互通。

软件平台要求：

1、平台基于电子地图，展示区、街(镇)、社区、网格的边 界，并支持逐级下钻和放大显示，展示各层级的网格、人口、房屋、党建信息、平台使用情况、事件情况、事件来 源情况及单位等总体情况 。

2、支持党建专题对辖区内党的组织、党员信息、流动党员、组织活动、模范先 锋、民主监督、民生实事等内容的情况进行展示统计。

3、平台实现对事件全流程的跟踪，支持查看事件工单在登记、受 理、派遣、处置、反馈、问题上报、督查督办等各个阶段过程 中的办理情况，包括经办人、开始时间、处理结果描述、督办 信息等详细内容，从而达到的统一指挥、快速反应、实时联动的目的。

4、平台依据预设考核权重，按照单位、个人自动形成考核报表，为工 作绩效评估提供依据。平台采用科学的考核方式，通过考核指 标的制定，完成对个人和部门工作任务完成情况的考核

5、支持对系统用户的所有操作进行记录，从而监控用户行为，保 证数据及系统的安全

6、可与区平台无缝对接

四、采购清单：

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| A1 | 音箱 | 1、二分频低音反射式扬声器 2、独有的声音保护技术能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断 3、 频率范围（-10 dB）： ≥50 Hz - 20 KHz 4、 频率响应（±3 dB）： ≥60 Hz - 18 KHz 5、 灵敏度（1w @ 1m）： ≥97 dB 6、 额定阻抗：8 Ohms； 7、 峰值最大声压级： ≥127 dB 8、 额定功率（AES)：≥250W 9、覆盖角度（H x V)： 90°x 60°，可旋转号角 10、低音单元：1 x 10"，Φ2.5" 音圈 11、高音单元：1 x 1.75"，Φ1.75" 音圈 12、提供GB/T 19001-2016/ISO9001-2015质量管理体系认证，OHSA18001-2007管理体系认证； 13、提供有中国认可检测CNAS针对产品对应检测报告（需提供加盖生产厂家公章的复印件） | 2 | 只 |
| A2 | 功放 | 1、功放功率：8Ω立体声:≥650Wx2 2、频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB 3、总谐波失真: <0.05% 4、信噪比: ≥96dB 5、阻尼系数:>200 6、分离度:>60dB 7、输入灵敏度:0.775v/1.0v/32dB可选 8、输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ 9、保护功能：软启动，VHF，直流，短路，过载，失真限幅，过热，开机音量渐大 11、前面板：面板指示灯:信号，削峰，保护，电源指示。 12、提供GB/T 19001-2016/ISO9001-2015质量管理体系认证，OHSA18001-2007管理体系认证； 13、提供有中国认可检测CNAS针对产品对应检测报告（需提供加盖生产厂家公章的复印件） 14、提供中国质量认证中心认可CCC认证 | 1 | 台 |
| A3 | 无线手持话筒 | 自动频率选择 自动发射机设置 每个频段多达12个兼容频率 随附的机架硬件用于标准19英寸机架的单或双支架安装 可拆卸式1/4波长天线 牢固的金属外壳 发射机和接收机均配备多功能背光LCD显示屏 配备SLX2发射机的SM58®话筒拥有心形动圈话筒头 | 1 | 套 |
| A4 | 一拖四无线会议话筒 | 带支持混音器数据控制、音频混音连接、高清摄像头连接。实现自动视像跟踪功能。 具备AFS 功能，根据预设的频率分别有通道内扫频或全部频组内扫频，快整精准地算出无干扰的工作频道； 搭配音频压缩扩展电路；数字导频检测电路；自动杂音检测电路； 可任意选配手持话筒、腰包话筒、无线会议底座、无线界面话筒等等组成多功能宴会场合； 4通道自动混音，发言人数1～4人可选； 支持优先发言功能； 声音开启阀门可任意调节； RS-232 串口通讯开放协议。 | 1 | 套 |
| A5 | 调音台 | 通道数：≥16路 每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源 GB30 话筒前置放大器和精密的均衡电路 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 60MM行程高分析度推子 技术参数： 话筒输入最大电平：+17dBu 单声道输入最大电平：+30dBu 立体声输入最大电平：+30dBu 通道处于哑音状态：﹥96dB | 1 | 台 |
| A6 | 净化电源时序器 | 航海机械电压表 万用插座,符合欧美标准。13个受控万用插座 内置专业电网滤波器 可承载50A电流的设备 | 1 | 台 |
| A7 | 音箱安装架 |  | 2 | 个 |
| A8 | 网络机柜 | 图腾 600MM*800MM*2000MM | 1 | 台 |
| A9 | 线材、辅材 | 音频连接布线、配件、辅助材料 | 1 | 项 |
| 二、KVM分布式系统 |  |  |  |  |
| B1 | 显示器 | 23.8英寸微边框 HDMI高清接口 广视角IPS屏 | 3 | 台 |
| B2 | 机架式管理终端 | I5处理器，两路显卡2G输出、240G固态硬盘、机架式安装方式 | 3 | 台 |
| B3 | 键鼠套餐 | 无线键盘鼠标 | 3 | 套 |
| B4 | 坐席电脑分布式kvm输入节点 | ★1、采用分布式设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器；支持光纤接口，双网络接口；按需配置接口，支持常见VGA、HDMI、DVI、SDI 等接口； 2、像素带宽：225MHz，全数字；接口带宽：3.125Gbps，全数字；支持分辨率：2K@60P；支持2K H.264； 3、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、多图层叠加显示，支持投影机融合； 4、可以实时浏览视频画面，画面显示位置可随意调整，实现实时预览，画面拼接功能；支持POE与外部供电双供电模式；（提供公安部检查报告） 5、节点具备≥1 路双向RS232 串口，≥1路独立双向485，不少于3路红外发送端子和3路IO 端子控制能力；（提供公安部检查报告） 6、单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力，音视频可同步异步，自带混音功能（混音≥16 路），音频可通过指令控制音量大小； 7、产品制造厂商要求提供分布式软件产品登记书和双软企业证明文件、高新企业证书，并提供原厂公章复印件。 | 3 | 台 |
| B5 | 坐席电脑分布式kvm输出节点 | ★1、采用分布式设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器；支持光纤接口，双网络接口；按需配置接口，支持常见VGA、HDMI、DVI、SDI 等接口； 2、像素带宽：225MHz，全数字；接口带宽：3.125Gbps，全数字；支持分辨率：2K@60P；支持2K H.264； 3、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、多图层叠加显示，支持投影机融合； 4、可以实时浏览视频画面，画面显示位置可随意调整，实现实时预览，画面拼接功能；支持POE与外部供电双供电模式；（提供公安部检查报告） 5、节点具备≥1 路双向RS232 串口，≥1路独立双向485，不少于3路红外发送端子和3路IO 端子控制能力；（提供公安部检查报告） 6、单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力，音视频可同步异步，自带混音功能（混音≥16 路），音频可通过指令控制音量大小； 7、产品制造厂商要求提供分布式软件产品登记书和双软企业证明文件、高新企业证书，并提供原厂公章复印件。 | 3 | 台 |
| B6 | 拼接屏分布式输出节点 | ★1、采用分布式设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器；支持光纤接口，双网络接口；按需配置接口，支持常见VGA、HDMI、DVI、SDI 等接口（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 2、像素带宽：225MHz，全数字；接口带宽：3.125Gbps，全数字；支持分辨率：4K@60P，向下兼容；支持4K H.265，支持60P、30P（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 3、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、多图层叠加显示，支持投影机融合；单节点支持64路信号画面；单节点可分发256路信号；单节点根据需求可任意配置为输入或输出节点； 4、单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力，音视频可同步异步，自带混音功能（混音≥16 路），音频可通过指令控制音量大小（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 5、支持POE与外部供电双供电模式； 6、产品制造厂商要求提供分布式软件产品登记书和双软企业证明文件、高新企业证书，并提供原厂公章复印件。 | 12 | 台 |
| B7 | 桌面信息点分布式输入节点 | ★1、采用分布式设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器；支持光纤接口，双网络接口；按需配置接口，支持常见VGA、HDMI、DVI、SDI 等接口（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 2、像素带宽：225MHz，全数字；接口带宽：3.125Gbps，全数字；支持分辨率：4K@60P，向下兼容；支持4K H.265，支持60P、30P（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 3、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、多图层叠加显示，支持投影机融合；单节点支持64路信号画面；单节点可分发256路信号；单节点根据需求可任意配置为输入或输出节点； 4、单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力，音视频可同步异步，自带混音功能（混音≥16 路），音频可通过指令控制音量大小（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 5、支持POE与外部供电双供电模式； 6、产品制造厂商要求提供分布式软件产品登记书和双软企业证明文件、高新企业证书，并提供原厂公章复印件 | 1 | 台 |
| B8 | 分布式控制节点 | 为确保系统运行，分布式节点与分布式控制节点为统一品牌。 ★1、控制节点设备单元≥ 10 个可编程串口，≥ 4 个模拟量输入接口；不少于 8 路弱继电器、 8 路红外、2路 NET 接口；（提供CNAS检测报） 2、具备可拔插硬盘，可记录系统工作日志 ; 3、不少于1路DMX512接口； 4、HDMI高清可视化调试监控(直连,不接受转换线），实时显示运行状态，运行状态包括【①Chanage date更改日期，②ip 设备IP地址，③Mask 子网掩码，④Gateway 网关，⑤Mac mac地址，⑥Total Handled /Errors 总处理/误差值】，缺一不可； 5、双向反馈，可现实温度、湿度、PM2.5及周边环境状态；（提供CNAS检测报告） 6、双冗余备份；程序上传云端；类C语言；一键保存会场环境状态，一键恢复 7、产品制造厂商要求提供分布式软件产品登记书和双软企业证明文件、高新企业证书，并提供原厂公章复印件。 | 1 | 台 |
| B9 | 分布式节点安装架 | 可安装10台输入输出节点； 带接线端子。 | 1 | 个 |
| B10 | 网络化音视频传输主机 | 48个千兆电口，输入输出自定义技术，确保适应不同配置的各类型场所，包括从1 to 46到46 to 1任意信号阵列变换 通过4个万兆光口进行系统级联堆叠，无须占用信号通道，为系统升级扩展提供便利 专属的INTERACTIVE接口，实现可视化控制 支持第三方控制系统管理 分辨率支持1920×1200@60Hz，包括1080p，最高4096×2160@60Hz 带有网络管理服务器，支持实时在线的管控系统内的高清发送/接收终端 带有IOS、Android端的管控软件平台，并支持实时任意信号源预览 可无缝接入录播系统 可无缝接入IP摄像头 支持单画面拼接功能 单系统最大支持576台高清发送/接收终端在线，满足大规模信号调度 先进的级联堆叠技术，为系统升级扩展提供便利 支持分布式控制、分布式KVM系列、分布式AV系列、网络会议系统多系统共享一个服务平台 | 1 | 台 |
| B11 | 分布式音视频控制软件 | 1、坐席跨多平台实时操作：键盘鼠标的操作可以从一个显示器向另一个显示器平滑操控； 2、坐席与大屏信息协同抓送：操作人员一键把坐席信号推送到大墙的指定位置，可以通过热键或软件控制实现。操作人员可以推送信号给坐席协作系统内的任一个显示屏、显示屏上的视频分割块、大屏幕全屏、任一视频分割块区域，还可以读取任一分割块上当前视频的内容信息，并且以红框指示当前选中的目标区域； 3、坐席全适应数据调用：坐席人员可调用不同数据的操作系统(Linux/Windows/IOS/Android等)； 4、坐席一人多机 ：一套键盘鼠标对多个显示器实现操作，显示器阵列排布无需登录服务器配置，可在任意坐席登录管理员账号进行配置。； 5、坐席队列调控 ：坐席人员可通过热键进入队列调控界面调取数据并实时操作数据一机多屏场景 坐席人员操作本地显示器数据的同时，其数据也可以在大屏或其他坐席显示终端互动显示。 | 1 | 套 |
| B12 | 现场编程调试与界面定制费 | 根据用户需求触摸屏界面编程与系统编程调试; 平板电脑/windows控制界面软件编辑。 | 1 | 套 |
| B13 | 无线控制屏 | 128G WLAN版/A10 芯片/Retina显示屏/Touch ID MRJP2CH/A | 1 | 台 |
| B14 | 净化电源时序器 | 能够按照系统由前级到后级的顺序逐个启动各类设备，避免了人为的失误操作 | 1 | 台 |
| B15 | 高清视频线 | 支持分辨率分辨率HDTV 1080p@60Hz和HDCP(高宽带数字内容保护协议)的信号； 可根据场地的距离选择不同的规格 穿管脱卸端有凸凹对接航空头设计、接收端短线0.5米规格，满足2.0cm穿管即插即用，易施工安装、美观、维修人性化； | 1 | 批 |
| B16 | 六类网线 |  | 2 | 箱 |
| B17 | 机柜 | 600MM*800MM*2000MM | 1 | 台 |
| B18 | 地面信息点 |  | 12 | 个 |
| B19 | 辅材 | 视频连接布线、配件、辅助材料 | 1 | 项 |
| 三、安防监控系统 |  |  |  |  |
| C1 | 星光级摄像机 | 1、设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 2、设备应具备焦距2.8mm、3.6mm、6mm、8mm内置镜头可选 3、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。（以公安部授权机构出具的检验报告为准）" 4、支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒（以公安部授权机构出具的检验报告为准）。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 5、 最大支持分辨率1920×1080,1-60fps可调。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6、设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤200ms。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7、 设备音频编码格式应支持ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726音频编码标准。 8、支持AEC回声抵消、混音录像等功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准）" 9、设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10、支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 11、 支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能。 12、支持256G TF卡本地存储， 13、支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。（以公安部授权机构出具的检验报告为准）" 14、设备应具备远程管理功能，支持固件维护、定时重启、配置备份等功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 15、设备应内置红外补光，红外照射距离10-30米。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 16、支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 17、设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 18、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×内置MIC、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。丰富的接口，满足多种方式的应用。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 19、设备应满足IP67级防护要求。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 20、设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 21、 设备应满足工作温度-40℃~+70℃。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 22、设备应满能在DC12V±35%范围内变化时正常工作。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 23、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络摄像机产品检验报告 24、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2016相关要求的检验报告" | 1 | 台 |
| C2 | 专用电源 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W。 | 1 | 台 |
| C3 | NVR网络硬盘录像机 | 网络录像机，可接9个IPCam， 分辨率4K/400万/1080P/720P/D1/CIF/QCIF，H.264/H.265，4路4K或9路1080P回放，4×SATA接口，1×eSATA，2×告警输入输出，2×RS485，1×USB3.0，2×USB2.0，1×双向音频，双千兆网口，1×VGA，1×HDMI (支持4k即3840*2160分辨率)，VGA、HDMI可输出不同源，支持4路4K/16路1080P解码，支持零通道编码 | 1 | 台 |
| C4 | 人脸识别门禁系统 | 1、 设备采用高性能工业级CPU+GPU智能芯片，采用高可靠的嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠。 2、设备人脸图像采集模块的分辨率不低于1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 3、设备应采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸不低于1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 5、设备的人脸抓拍适应距离能满足0.3-2m，身高范围能满足1.2-1.9m。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6、 设备应支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节。 7、 设备采用电容式触摸屏，尺寸不低于5英寸，分辨率不低于800×480。 8、设备应支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。 9、设备应支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。 10、设备应具有如下存储容量：在1:1人证比对模式下，人脸容量不受限制；1:N模式下，支持10000张人脸库和50000张卡片容量；并支持100万条事件本地存储。 11、支持TF卡本地存储（最大支持256G），支持热插拔，支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。 12、设备应具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。 13、设备应采用深度学习算法，支持1:1人证比对功能，目标人正确接受率≥98%，非目标人错误接受率≤1%；支持1：N人脸比对功能，首位命中率≥98% 14、设备应支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 15、 设备应具有以太网接口，支持HTTP/TCP/IP协议，宜扩展支持DHCP、DNS、SIP、RTSP、RTP 、RTCP、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP网络协议，支持IPC组播技术。 16、 设备应具备良好的网络适应性，在丢包10%的网络情况下，可正常显示监控画面。 17、设备应具备WIFI监听功能，支持终端MAC信息采集功能，无遮蔽区域采集距离不低于30m。 18、 设备应具备1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、1×TF卡、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口、支持POE供电功能。丰富的接口，满足多种方式的应用。 19、设备应满足IP66防护等级，无需额外防护处理，能满足室外环境下能正常使用。 20) 设备应满足工作温度-40℃~+55℃，在特殊环境下，保证性能。 21、 设备应满足工作电压在DC12V±25%，仍能正常使用。 22、 设备应满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 23、设备应支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。 24、 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的人脸自助核验门禁产品检验报告 25、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2016相关要求的检验报告 | 1 | 套 |
| C5 | 线材、辅材 | 调试、安装、综合布线 | 1 | 批 |
| 四、图像显示系统 |  |  |  |  |
| D1 | 55寸屏 | 三星液晶A规面板， 物理拼缝：≥1.7mm， 分辨率：≥1920*1080， 亮度：≥700cd/㎡， 观看视角水平/垂直≥178度 3C国家强制性认证、FCC、CE、RO HS证书复印件。 提供生产厂商液晶拼接显示单元的《中国节能产品认证证书》能效1级证书，产品厂家和型号在第24期政府节能认证清单中可查询。（提供具体页码） 具本省级高新技术产品认定证书复印件（提供原件备查） 散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护。（需要提供厂家出具的证明文件并加盖制造商公章,证明文件原件备查） | 12 | 台 |
| D2 | 系统总控软件 | 主要功能包括：用户登录、串口连接设置、信号源、矩阵、拼接、设置类型、布局设置、大屏开关机等。 提供省级以上软件产品检测中心报告，符合GB/T 25000.51-2010标准） 控制软件必须有支持Windows系统版本，且控制软件须提供著作权证书复印件。（原件备查） 控制软件必须有独立支持Android系统4.2以上版本，且可以和控制室内其他设备联动控制，控制软件须提供著作权证书复印件。（原件备查） | 1 | 套 |
| D3 | 嵌入式拼接处理器 | 全嵌入式数字处理单元。支持VGA,HDMI,AV，DVI、BNC等信号接口; RS232接口控制;自由无限拼接功能。 | 12 | 台 |
| D4 | 前维护支架 | 拼接屏采用前维护挂架式安装 能承受重量达800KG以上，防护等级达到P10。 | 12 | 套 |
| D5 | 屏幕钢架结构 |  | 1 | 套 |
| D6 | 电源配电箱 |  | 1 | 台 |
| D7 | 高清线 | HDMI/DVI | 12 | 根 |
| D8 | 防雷单元 |  | 1 | 台 |
| 五、网络系统 |  |  |  |  |
| E1 | 无线控制器NAC | 千兆以太网口数≥4个；USB接口数≥2（提供官网截图及官网链接证明） 最大可支持管理AP数≥512； 支持二维码审核认证、微信认证等外来访客认证方式； 支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号等主流平台（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章）； ★控制器支持应用识别不低于4000种的网络应用（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章） 内置硬盘，硬盘大小≥32GB（提供官网截图及官网链接证明） 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段 无线AC支持物联网应用扩展，可扩展管理物联网空开、LORA物联网关，满足智慧展厅建设（提供功能截图证明并加盖厂商公章）； 支持WEB中英文图形化界面管理，支持CLI、Telnet、SSH等； 支持移动APP运维（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖厂商公章） 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的AC与AP、POE交换机为同一品牌 | 1 | 个 |
| E2 | 普高密无线NAP | 802.11ac wave 2协议； 支整机最大传输速率≥1267Mbps 内置矩阵式智能天线 千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 USB接口≥1个 | 1 | 个 |
| E3 | 普高密无线NAP | 802.11ac wave 2协议； 整机最大传输速率≥1167Mbps 内置天线 上联以太网口≥1个，下联以太网口≥4个； 安装尺寸符合86盒国家标准； | 1 | 个 |
| E4 | 普高密无线NAP | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 整机最大传输速率≥733Mbps 内置天线 上联以太网口≥1个，下联以太网口≥2个； | 2 | 个 |
| E5 | 交换机 | 8口千兆PoE交换机，8个千兆POE电口，支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率124W； | 1 | 个 |
| E6 | 智能交换机 | 下一代智能万兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持胖瘦一体化 | 1 | 个 |
| E7 | 室内LoRa网关 | 支持LoRa低功率远距离无线协议，470-510MHz频段 外置2根可拆卸高增益天线 | 1 | 台 |
| E8 | 智能空气开关 | S3-2P智慧微断220V 63A含运行软件MT302，火零同断，2P额定63A，分断6KA | 2 | 台 |
| E9 | 智能空气开关电源配件 | S3电源及防浪涌模组，最大泄放15KA，额定2.5A | 1 | 个 |
| E10 | LoRa通信模组 | LoRa空开通信模组，实现曼顿智能空开与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制 | 1 | 个 |
| E11 | NAC管理回传器数Lic | 物联网回传器管理授权,，每增加一个NAC管理回传器的授权 | 1 | 个 |
| E12 | NAC管理传感器数Lic | 物联网传感器管理授权，每增加一个NAC管理传感器的授权 | 2 | 个 |
| E13 | 网线 | 千兆高速六类连接线 | 1 | 箱 |
| E14 | 信号线控制线 |  | 1 | 盘 |
| E15 | 开地槽 |  | 150 | 米 |
| 六、软件平台 |  |  |  |  |
| F1 | 定制管理平台（软件） | 平台基于电子地图，展示区、街(镇)、社区、网格的边 界，并支持逐级下钻和放大显示，展示各层级的网格、人口、房屋、党建信息、平台使用情况、事件情况、事件来 源情况及单位等总体情况 支持党建专题对辖区内党的组织、党员信息、流动党员、组织活动、模范先 锋、民主监督、民生实事等内容的情况进行展示统计 平台实现对事件全流程的跟踪，支持查看事件工单在登记、受 理、派遣、处置、反馈、问题上报、督查督办等各个阶段过程 中的办理情况，包括经办人、开始时间、处理结果描述、督办 信息等详细内容，从而达到的统一指挥、快速反应、实时联动 的目的 平台依据预设考核权重，按照单位、个人自动形成考核报表，为工 作绩效评估提供依据。平台采用科学的考核方式，通过考核指 标的制定，完成对个人和部门工作任务完成情况的考核 支持对系统用户的所有操作进行记录，从而监控用户行为，保 证数据及系统的安全 可与区平台无缝对接 | 1 | 套 |

- 培训要求

1、对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2、在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

3、中标人根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

4、应对一般操作人员的培训、工程技术人员的培训及管理人员的培训分别进行阐述。

5、运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

6、培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

- 售后服务

1、中标人承诺中标后在徐州市设立售后服务机构，不少于2人进行日常维护。

2、项目建成后主要由中标人负责管理和维护，终验后，中标人需提供整体系统不少于1年免费保修服务，免费保修期后终身提供服务，只收取材料成本费。

3、维护机制：免费保修期内，系统各软、硬件设备因设计或是质量问题出现故障或是损坏，均由中标人负责维修和更换。

4、要求开通服务热线，提供7*24小时专业电话技术支持。

5、远程服务：中标人须提供远程服务。通过远程操作电脑来解决问题。

6、现场服务：当出现不能通过远程控制解决的问题，中标人须在4小时内到达现场，并于24小时内解决问题。

7、升级服务：中标人须提供定制平台终验后半年的免费升级服务，升级方式为定期发布升级包实现。

- 其他要求：详见合同条款

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 中标后提供产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书

9.设立售后服务场所承诺书

10.残疾人福利性单位声明函

1. 投标函

致： 江苏中瑞建设项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：                ]招标文件，  (姓名)  代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定向公证处支付公证费。

8. 江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 数量 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 1批 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人授权代表签字：

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

3．分项价格表

投标人名称：

项目编号：                                   　    货币单位：人民币元

格式自拟

投标人公章：

投标人授权代表签字盖章：

本款说明： 1.“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企 业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）和《工业和信息化部、国家统 计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规 定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141 号） 的规定为准。

- 3、投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

- 注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标 文件。

- ②投标人对以上数据的真实性负责。

- 江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

5. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：    岁                 民族：    族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（                        ） 项目（项目编号：                  ）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                          受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6.中小企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型，可多选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加              项目（项目编号：                ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

8.中标后提供产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书的承诺

项目编号：

徐州市泉山区人民政府翟山街道办事处：

如我单位被确定为中标人，签订合同前将提供所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书，否则采购人有权拒签采购合同并取消我方中标资格，由此造成的损失由我单位承担。

投标人法定代表人签字：

投标人名称：

公章：

日期：   年  月  日

9.设立售后服务场所承诺书

项目编号：

徐州市泉山区人民政府翟山街道办事处：

如我单位被确定为中标人，将在徐州设立售后服务场所，并在合同签订前提供租赁协议复印件或产权证明复印件，否则采购人有权拒签采购合同并取消我方中标资格，由此造成的损失由我单位承担。

投标人法定代表人签字：

投标人名称：

公章：

日期：   年  月  日

10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日